## Лист1
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование объекта | [10 empty] | Показатели качества питьевой (горячей) воды %
|  | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | [5 empty] | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | [5 empty] | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | [5 empty] | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Строительство ВЛ-0,38 кВ – 1 км. Кляшевский водозабор, д. Кляшево фидер № 84 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Установка 2 трансформаторных подстанций ТП-250 кВ-2 шт. | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Строительство ВЛ-10 кВ – 1 км км . Кляшевский водозабор, д. Кляшево фидер № 84 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Установка станции управления насосными агрегатами с частотным преобразователем на Кляшевском водозаборе д. Кляшево фидер № 84; 85 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Строительство водовода сборного на Кляшевском водозаборе 1 км х 2 шт. d=315 мм. д.Кляшево. | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Дополнительно пробурить 10 скважин на Кляшевском водозаборе, произвести доразведку и оценку подземных вод д. Кляшево. | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Дополнительное строительство 2-х ниток водовода d=219 мм протяженностью 8 км, от Кляшевского водозабора до РЧВ д. Кляшево – Иглино. | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Строительство РЧВ ёмк. 1000 м3 – 2 шт. Ф.П. – 2 шт | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Строительство здания бак.установки, оборудования бак. Установки Q=250 м3/час в количестве 2 шт. | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Реконструкция резервуаров чистой воды 1000 м3 в количестве 2 шт | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | Строительство станции 2 подъёма в количестве 1-х шт. в Южной части с.Иглино | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | Строительство водопроводных Сетей диаметром 110 мм, 20975 п/м – ул. Горького, Якутова, Ленина, Крупская , Ветеранов, Советская, от северного объезда по ул. Янаби, Лермонтова. | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | Строительство водовода в количестве 2 шт. d=315мм в количестве 1450 п.м от РЧВ до ул. 1-е Мая | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | Строительство водопроводных сетей d=273мм – 5225 п/м | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | Строительство водопроводных сетей d=225 мм – 7095 п/м | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | Строительство водопроводных сетей d=160 мм – 14048 п/м | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Лист2
№ п/п | Наименование объекта |  |  |  | Показатель надежности и бесперебойности, ед/км | [11 empty] | Показатели очистки сточных вод, %
|  | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | [5 empty] | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | [5 empty] | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | [5 empty] | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | [5 empty] | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
1 | Строительство ВЛ-0,38 кВ – 1 км. Кляшевский водозабор, д. Кляшево фидер № 84 | 2.05 | 1.66 | 1.23 | 0.8 | 0.38 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Установка 2 трансформаторных подстанций ТП-250 кВ-2 шт. | 2.05 | 1.66 | 1.23 | 0.8 | 0.38 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Строительство ВЛ-10 кВ – 1 км км . Кляшевский водозабор, д. Кляшево фидер № 84 | 2.05 | 1.66 | 1.23 | 0.8 | 0.38 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Установка станции управления насосными агрегатами с частотным преобразователем на Кляшевском водозаборе д. Кляшево фидер № 84; 85 | 2.05 | 1.66 | 1.23 | 0.8 | 0.38 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Строительство водовода сборного на Кляшевском водозаборе 1 км х 2 шт. d=315 мм. д.Кляшево. | 2.05 | 1.66 | 1.23 | 0.8 | 0.38 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Дополнительно пробурить 10 скважин на Кляшевском водозаборе, произвести доразведку и оценку подземных вод д. Кляшево. | 2.05 | 1.66 | 1.23 | 0.8 | 0.38 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Дополнительное строительство 2-х ниток водовода d=219 мм протяженностью 8 км, от Кляшевского водозабора до РЧВ д. Кляшево – Иглино. | 2.05 | 1.66 | 1.23 | 0.8 | 0.38 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Строительство РЧВ ёмк. 1000 м3 – 2 шт. Ф.П. – 2 шт | 2.05 | 1.66 | 1.23 | 0.8 | 0.38 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Строительство здания бак.установки, оборудования бак. Установки Q=250 м3/час в количестве 2 шт. | 2.05 | 1.66 | 1.23 | 0.8 | 0.38 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Реконструкция резервуаров чистой воды 1000 м3 в количестве 2 шт | 2.05 | 1.66 | 1.23 | 0.8 | 0.38 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | Строительство станции 2 подъёма в количестве 1-х шт. в Южной части с.Иглино | 2.05 | 1.66 | 1.23 | 0.8 | 0.38 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | Строительство водопроводных Сетей диаметром 110 мм, 20975 п/м – ул. Горького, Якутова, Ленина, Крупская , Ветеранов, Советская, от северного объезда по ул. Янаби, Лермонтова. | 2.05 | 1.66 | 1.23 | 0.8 | 0.38 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | Строительство водовода в количестве 2 шт. d=315мм в количестве 1450 п.м от РЧВ до ул. 1-е Мая | 2.05 | 1.66 | 1.23 | 0.8 | 0.38 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | Строительство водопроводных сетей d=273мм – 5225 п/м | 2.05 | 1.66 | 1.23 | 0.8 | 0.38 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | Строительство водопроводных сетей d=225 мм – 7095 п/м | 2.05 | 1.66 | 1.23 | 0.8 | 0.38 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | Строительство водопроводных сетей d=160 мм – 14048 п/м | 2.05 | 1.66 | 1.23 | 0.8 | 0.38 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Лист3
№ п/п | Наименование объекта |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | [5 empty] | удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды. Гкал/куб.м | [5 empty] | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | [5 empty] | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м | [5 empty] | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м | [5 empty] | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92
1 | Строительство ВЛ-0,38 кВ – 1 км. Кляшевский водозабор, д. Кляшево фидер № 84 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 1.24 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Установка 2 трансформаторных подстанций ТП-250 кВ-2 шт. | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 1.24 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Строительство ВЛ-10 кВ – 1 км км . Кляшевский водозабор, д. Кляшево фидер № 84 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 1.24 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Установка станции управления насосными агрегатами с частотным преобразователем на Кляшевском водозаборе д. Кляшево фидер № 84; 85 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 1.24 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Строительство водовода сборного на Кляшевском водозаборе 1 км х 2 шт. d=315 мм. д.Кляшево. | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 1.24 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Дополнительно пробурить 10 скважин на Кляшевском водозаборе, произвести доразведку и оценку подземных вод д. Кляшево. | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 1.24 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Дополнительное строительство 2-х ниток водовода d=219 мм протяженностью 8 км, от Кляшевского водозабора до РЧВ д. Кляшево – Иглино. | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 1.24 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Строительство РЧВ ёмк. 1000 м3 – 2 шт. Ф.П. – 2 шт | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 1.24 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Строительство здания бак.установки, оборудования бак. Установки Q=250 м3/час в количестве 2 шт. | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 1.24 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Реконструкция резервуаров чистой воды 1000 м3 в количестве 2 шт | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 1.24 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | Строительство станции 2 подъёма в количестве 1-х шт. в Южной части с.Иглино | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 1.24 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | Строительство водопроводных Сетей диаметром 110 мм, 20975 п/м – ул. Горького, Якутова, Ленина, Крупская , Ветеранов, Советская, от северного объезда по ул. Янаби, Лермонтова. | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 1.24 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | Строительство водовода в количестве 2 шт. d=315мм в количестве 1450 п.м от РЧВ до ул. 1-е Мая | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 1.24 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | Строительство водопроводных сетей d=273мм – 5225 п/м | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 1.24 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | Строительство водопроводных сетей d=225 мм – 7095 п/м | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 1.24 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | Строительство водопроводных сетей d=160 мм – 14048 п/м | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 1.24 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -