Скорректировать показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме воды проб, обобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год | ед./км | 2,05 | 1,66 | 1,23 | 0,8 | 0,38 | 0,15 |
|  Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  | % | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 |
|  Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/куб.м | 0,7 | 0,68 | 0,62 | 0,6 | 0,58 | 0,5 |
|  Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды  | кВт\*ч/куб.м | 1,24 | 1,2 | 1,1 | 1,02 | 1,01 | 1 |